Прайс-лист (действует с 04.04.2016 с изменениями от 08.08.2016)

| Исполнение | Расходомеры электромагнитные «ПИТЕРФЛОУ РС», серия L для низких расходов, нержавеющие фланцы, гарантия от протечек 12 лет |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DN, мм | Длина, мм | Класс | Диапазон измерений, 1) м3/ч | Стоимость (без НДС) 2) |  |
|  |  |  |  |  | без блока питания | с блоком питания |
| РС20-6 сэндвич | 20 | 111 | А | 0,0400 – 6,0 | 14 450 руб. | 15 050 руб. |
|  |  |  | В | 0,0240 – 6,0 | 15 350 руб. | 15 950 руб. |
|  |  |  | С | 0,0130 – 6,0 | 23 100 руб. | 23 700 руб. |
| РС20-63) муфта | 20 | 140 | А | 0,0400 – 6,0 | 14 950 руб. | 15 550 руб. |
|  |  |  | В | 0,0240 – 6,0 | 15 850 руб. | 16 450 руб. |
|  |  |  | С | 0,0130 – 6,0 | 23 600 руб. | 24 200 руб. |
| РС32-15 сэндвич | 32 | 128 | А | 0,1000 – 15,0 | 16 650 руб. | 17 250 руб. |
|  |  |  | В | 0,0600 – 15,0 | 17 650 руб. | 18 250 руб. |
|  |  |  | С | 0,0330 – 15,0 | 26 600 руб. | 27 200 руб. |
| РС32-153) фланец | 32 | 200 | А | 0,1000 – 15,0 | 22 150 руб. | 22 750 руб. |
|  |  |  | В | 0,0600 – 15,0 | 23 500 руб. | 24 100 руб. |
|  |  |  | С | 0,0330 – 15,0 | 35 450 руб. | 36 050 руб. |
| РС40-22 фланец | 40 | 200 | А | 0,1500 – 22,5 | 23 500 руб. | 24 100 руб. |
|  |  |  | В | 0,0900 – 22,5 | 24 950 руб. | 25 550 руб. |
|  |  |  | С | 0,0500 – 22,5 | 37 600 руб. | 38 200 руб. |
| РС50-36 сэндвич | 50 | 153 | А | 0,2400 – 36,0 | 18 950 руб. | 19 550 руб. |
|  |  |  | В | 0,1440 – 36,0 | 20 100 руб. | 20 700 руб. |
|  |  |  | С | 0,0800 – 36,0 | 30 300 руб. | 30 900 руб. |
| РС50-363) фланец | 50 | 200 | А | 0,2400 – 36,0 | 24 200 руб. | 24 800 руб. |
|  |  |  | В | 0,1440 – 36,0 | 25 700 руб. | 26 300 руб. |
|  |  |  | С | 0,0800 – 36,0 | 38 750 руб. | 39 350 руб. |
| РС65-604) фланец | 65 | 200 | А | 0,4000 – 60,0 | 24 800 руб. | 25 400 руб. |
|  |  |  | В | 0,2400 – 60,0 | 26 300 руб. | 26 900 руб. |
|  |  |  | С | 0,1330 – 60,0 | 39 700 руб. | 40 300 руб. |
| РС80-904) фланец | 80 | 200 | А | 0,6000 – 90,0 | 25 300 руб. | 25 900 руб. |
|  |  |  | В | 0,3600 – 90,0 | 26 850 руб. | 27 450 руб. |
|  |  |  | С | 0,2000 – 90,0 | 40 500 руб. | 41 100 руб. |
| РС100-140 фланец | 100 | 250 | А | 0,9330 – 140,0 | 26 750 руб. | 27 350 руб. |
|  |  |  | В | 0,5600 – 140,0 | 28 350 руб. | 28 950 руб. |
|  |  |  | С | 0,3100 – 140,0 | 42 800 руб. | 43 400 руб. |

1) При прямом направлении потока относительная погрешность измерений - не более 2%. При обратном направлении потока диапазон измерений соответствует диапазону класса «А».

2) В стоимость расходомера включена стоимость комплекта прокладок.

3) Изготавливаются под заказ.

4) С 01.07.2016 – базовое исполнение с фланцами из Ст20, изготовление расходомеров с фланцами из нержавеющей стали осуществляется под заказ по индивидуальному соглашению.

| Исполнение | Расходомеры электромагнитные «ПИТЕРФЛОУ РС» полнопроходное исполнение, нержавеющие фланцы, гарантия от протечек 12 лет |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DN, мм | Длина, мм | Класс | Диапазон измерений, 1) м3/ч | Стоимость (без НДС) 2) |  |
|  |  |  |  |  | без блока питания | с блоком питания |
| РС20-12 сэндвич | 20 | 111 | А | 0,0800 – 12,0 | 14 450 руб. | 15 050 руб. |
|  |  |  | В | 0,0480 – 12,0 | 15 350 руб. | 15 950 руб. |
|  |  |  | С | 0,0270 – 12,0 | 23 100 руб. | 23 700 руб. |
| РС20-124) Муфта | 20 | 140 | А | 0,0800 – 12,0 | 14 950 руб. | 15 550 руб. |
|  |  |  | В | 0,0480 – 12,0 | 15 850 руб. | 16 450 руб. |
|  |  |  | С | 0,0270 – 12,0 | 23 600 руб. | 24 200 руб. |
| РС32-30 сэндвич | 32 | 128 | А | 0,2000 – 30,0 | 16 650 руб. | 17 250 руб. |
|  |  |  | В | 0,1200 – 30,0 | 17 650 руб. | 18 250 руб. |
|  |  |  | С | 0,0670 – 30,0 | 26 600 руб. | 27 200 руб. |
| РС32-304) фланец | 32 | 200 | А | 0,2000 – 30,0 | 22 150 руб. | 22 750 руб. |
|  |  |  | В | 0,1200 – 30,0 | 23 500 руб. | 24 100 руб. |
|  |  |  | С | 0,0670 – 30,0 | 35 450 руб. | 36 050 руб. |
| РС40-454) фланец | 40 | 200 | А | 0,3000 – 45,0 | 23 500 руб. | 24 100 руб. |
|  |  |  | В | 0,1800 – 45,0 | 24 950 руб. | 25 550 руб. |
|  |  |  | С | 0,1000 – 45,0 | 37 600 руб. | 38 200 руб. |
| РС50-72 Сэндвич | 50 | 153 | А | 0,4800 – 72,0 | 18 950 руб. | 19 550 руб. |
|  |  |  | В | 0,2880 – 72,0 | 20 100 руб. | 20 700 руб. |
|  |  |  | С | 0,1600 – 72,0 | 30 300 руб. | 30 900 руб. |
| РС50-724) фланец | 50 | 200 | А | 0,4800 – 72,0 | 24 200 руб. | 24 800 руб. |
|  |  |  | В | 0,2880 – 72,0 | 25 700 руб. | 26 300 руб. |
|  |  |  | С | 0,1600 – 72,0 | 38 750 руб. | 39 350 руб. |
| РС 100-280 фланец | 100 | 250 | А | 1,8670 – 280,0 | 26 750 руб. | 27 350 руб. |
|  |  |  | В | 1,1200 – 280,0 | 28 350 руб. | 28 950 руб. |
|  |  |  | С | 0,6200 – 280,0 | 42 800 руб. | 43 400 руб. |
| РС 150-630 фланец | 150 | 328 | А | 4,2000 – 630,0 | 44 400 руб. | 45 000 руб. |
|  |  |  | В | 2,5200 – 630,0 | 47 100 руб. | 47 700 руб. |
|  |  |  | С | 1,4000 – 630,0 | 58 600 руб. | 59 200 руб. |

|  | Источники питания на DIN-рейку для расходомеров, импульсные 12V, IP54, изоляция 4кВ, выдерживают перенапряжение до 380 В |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Исполнение | Ток | Питание 3) | Стоимость (без НДС) |
|  | ИЭС6-126060 | 0,6A | до 2x Питерфлоу РС | 800 руб. |

1) При прямом направлении потока относительная погрешность измерений - не более 2%. При обратном направлении потока диапазон измерений соответствует диапазону класса «А».

2) В стоимость расходомера включена стоимость комплекта прокладок.

3) В соответствии с рекомендациями к проектированию систем электропитания приборов ЗАО «ТЕРМОТРОНИК» несколько расходомеров «Питерфлоу РС» могут питаться от общего источника

4) Изготавливаются под заказ.

Расходомеры ПИТЕРФЛОУ РС сертифицированы в составе теплосчетчиков:

– Т34 (вычислитель ТВ7);

– СПТ-Кхх, Логика 1941/1943 (вычислители СПТ-941, СПТ-943, СПТ-961);

– ТТ9 (вычислитель ВКТ-7).

| Исполнение | Расходомеры электромагнитные «ПИТЕРФЛОУ РС» для учёта воды 1) со встроенным модулем архивации, нержавеющие фланцы, гарантия от протечек 12 лет |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DN, мм | Длина, мм | Класс | Диапазон измерений, 2) м3/ч | Стоимость, (без НДС) 3) |  |
|  |  |  |  |  | без блока питания | с блоком питания |
| РС20-6 сэндвич | 20 | 111 | А | 0,0160 – 6,0 | 15 750 руб. | 16 350 руб. |
|  |  |  | С | 0,0096 – 6,0 | 24 400 руб. | 25 000 руб. |
| РС20-12 сэндвич |  |  | А | 0,0320 – 12,0 | 15 750 руб. | 16 350 руб. |
|  |  |  | С | 0,0192 – 12,0 | 24 400 руб. | 25 000 руб. |
| РС20-6 муфта | 20 | 140 | А | 0,0160 – 6,0 | 16 250 руб. | 16 850 руб. |
|  |  |  | С | 0,0096 – 6,0 | 24 900 руб. | 25 500 руб. |
| РС20-12 муфта |  |  | А | 0,0320 – 12,0 | 16 250 руб. | 16 850 руб. |
|  |  |  | С | 0,0192 – 12,0 | 24 900 руб. | 25 500 руб. |
| РС32-15 сэндвич | 32 | 128 | А | 0,0400 – 15,0 | 17 950 руб. | 18 550 руб. |
|  |  |  | С | 0,0240 – 15,0 | 27 900 руб. | 28 500 руб. |
| РС32-30 сэндвич |  |  | А | 0,0800 – 30,0 | 17 950 руб. | 18 550 руб. |
|  |  |  | С | 0,0480 – 30,0 | 27 900 руб. | 28 500 руб. |
| РС32-15 фланец | 32 | 200 | А | 0,0400 – 15,0 | 23 450 руб. | 24 050 руб. |
|  |  |  | С | 0,0240 – 15,0 | 36 750 руб. | 37 350 руб. |
| РС32-30 фланец |  |  | А | 0,0800 – 30,0 | 23 450 руб. | 24 050 руб. |
|  |  |  | С | 0,0480 – 30,0 | 36 750 руб. | 37 350 руб. |
| РС40-22 фланец | 40 | 200 | А | 0,0600 – 22,5 | 24 800 руб. | 25 400 руб. |
|  |  |  | С | 0,0360 – 22,5 | 38 900 руб. | 39 500 руб. |
| РС40-45 фланец |  |  | А | 0,1200 – 45,0 | 24 800 руб. | 25 400 руб. |
|  |  |  | С | 0,0720 – 45,0 | 38 900 руб. | 39 500 руб. |
| РС50-36 сэндвич | 50 | 153 | А | 0,0960 – 36,0 | 20 250 руб. | 20 850 руб. |
|  |  |  | С | 0,0576 – 36,0 | 31 600 руб. | 32 200 руб. |
| РС50-72 сэндвич |  |  | А | 0,1920 – 72,0 | 20 250 руб. | 20 850 руб. |
|  |  |  | С | 0,1152 – 72,0 | 31 600 руб. | 32 200 руб. |
| РС50-36 фланец | 50 | 200 | А | 0,0960 – 36,0 | 25 500 руб. | 26 100 руб. |
|  |  |  | С | 0,0576 – 36,0 | 40 050 руб. | 40 650 руб. |
| РС50-72 фланец |  |  | А | 0,1920 – 72,0 | 25 500 руб. | 26 100 руб. |
|  |  |  | С | 0,1152 – 72,0 | 40 050 руб. | 40 650 руб. |
| РС65-604) фланец | 65 | 200 | А | 0,1600 – 60,0 | 26 100 руб. | 26 700 руб. |
|  |  |  | С | 0,0960 – 60,0 | 41 000 руб. | 41 600 руб. |
| РС80-904) фланец | 80 | 200 | А | 0,2400 – 90,0 | 26 600 руб. | 27 200 руб. |
|  |  |  | С | 0,1440 – 90,0 | 41 800 руб. | 42 400 руб. |
| РС100-140 фланец | 100 | 250 | А | 0,3700 – 140,0 | 28 050 руб. | 28 650 руб. |
|  |  |  | С | 0,2240 – 140,0 | 44 100 руб. | 44 700 руб. |
| РС100-280 фланец |  |  | А | 0,7470 – 280,0 | 28 050 руб. | 28 650 руб. |
|  |  |  | С | 0,4480 – 280,0 | 44 100 руб. | 44 700 руб. |
| РС150-630 Фланец | 150 | 328 | А | 1,6800 – 630,0 | 45 700 руб. | 46 300 руб. |
|  |  |  | С | 1,0080 – 630,0 | 59 900 руб. | 60 500 руб. |

1) Изготовление осуществляется под заказ

2) При прямом направлении потока относительная погрешность измерений - не более 5 %

3) В стоимость расходомера включена стоимость комплекта прокладок.

4) С 01.07.2016 – базовое исполнение с фланцами из Ст20, изготовление расходомеров с фланцами из нержавеющей стали осуществляется под заказ по индивидуальным ценам.

Арматура для монтажа расходомеров «ПИТЕРФЛОУ РС» на трубопровод

|  | Стоимость (без НДС) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Комплект крепёжных деталей (шпильки/болты, гайки, шайбы) |  |  | Фланец | Имитационная вставка (габаритный имитатор) |  |
|  | сэндвич | фланец | муфта |  | сэндвич | фланец |
| 20 | 650 руб. |  | 400 руб. | 250 руб. | 1 000 руб. |  |
| 32 | 800 руб. | 525 руб. |  | 450 руб. | 1 050 руб. | 1 300 руб. |
| 40 |  | 525 руб. |  | 500 руб |  | 1 450 руб. |
| 50 | 850 руб. | 525 руб. |  | 700 руб. | 1 400 руб. | 1 500 руб. |
| 65 |  | 525 руб. |  | 750 руб. |  | 1 800 руб. |
| 80 |  | 525 руб. |  | 600 руб. |  | 1 850 руб. |
| 100 |  | 1050 руб. |  | 900 руб. |  | 2 050 руб. |
| 150 |  | 1450 руб. |  | 1 700 руб. |  | 3 900 руб. |

| Участки присоединительные для расходомеров «ПИТЕРФЛОУ РС» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Стоимость (без НДС). 20/20; 1 330 руб.. 20/32; 1 770 руб.. 20/40; 1 860 руб.. 20/50; 1 990 руб.. 32/32; 1 450 руб.. 32/40; 1 860 руб.. 32/50; 2 110 руб.. 32/65; 2 380 руб.. 32/80; 2 710 руб.. 40/40; 2 044 руб.. 40/50; 2 786 руб.. 40/65; 2 950 руб.. 40/80; 3 117 руб.. 50/50; 1 760 руб.. 50/65; 3 010 руб.. 50/80; 3 540 руб.. 50/100; 3 890 руб.. 50/125; 4 220 руб.. |  | Стоимость (без НДС). 65/65; 2 913 руб.. 65/80; 4 129 руб.. 65/100; 4 272 руб.. 65/125; 4 627 руб.. 80/80; 2 500 руб.. 80/100; 3 720 руб.. 80/125; 4 000 руб.. 80/150; 4 600 руб.. 80/200; 5 720 руб.. 100/100; 3 400 руб.. 100/125; 4 300 руб.. 100/150; 5 643 руб.. 100/200; 6 660 руб.. 100/250; 8 730 руб.. 150/150; 5 634 руб.. 150/200; 6 770 руб.. 150/250; 9 340 руб.. 150/300; 14 670 руб.. |

Модули присоединительные МП-РС для расходомеров «ПИТЕРФЛОУ РС»

(Состав комплекта: участки присоединительные -2 шт., габаритный имитатор - 1 шт., прокладки -2 шт., комплект крепёжных деталей -1 шт., шунтирующий токопровод с комплектом крепежа -1 шт.)

| Стоимость (без НДС). 20/20/20; 3 600 руб.. 20/20/40; 4 024 руб.. 20/20/50; 4 128 руб.. 32/20/20; 3 950 руб.. 32/20/32; 4 567 руб.. 32/20/50; 4 685 руб.. 40/20/32; 4 608 руб.. 40/20/40; 4 650 руб.. 40/20/50; 4 727 руб.. 50/20/50; 4 804 руб.. 32/32/32; 4 186 руб.. 32/32/40; 4 745 руб.. 32/32/50; 4 852 руб.. 32/32/65; 4 970 руб.. 40/32/40; 5 304 руб.. 40/32/50; 5 411 руб.. 40/32/65; 5 530 руб.. 50/32/50; 5 518 руб.. 50/32/65; 5 636 руб.. 50/32/80; 6 197 руб.. 65/32/65; 5 755 руб.. 80/32/32; 5 531 руб.. 80/32/40; 6 090 руб.. 80/32/65; 6 316 руб.. 40/40/40; 5 290 руб.. 40/40/65; 6 197 руб.. 50/40/50; 6 774 руб.. 65/40/50; 6 939 руб.. 65/40/65; 7 103 руб.. 80/40/40; 6 364 руб.. 80/40/50; 7 106 руб.. 80/40/65; 7 270 руб.. 80/40/80; 7 437 руб.. |  | Стоимость (без НДС). 50/50/50; 5 006 руб.. 50/50/80; 5 906 руб.. 65/50/50; 5 827 руб.. 65/50/65; 6 648 руб.. 80/50/65; 7 142 руб.. 80/50/80; 7 454 руб.. 100/50/50; 6 085 руб.. 100/50/65; 7 322 руб.. 100/50/80; 7 417 руб.. 100/50/100; 7 825 руб.. 100/50/125; 8 234 руб.. 125/50/50; 6 472 руб.. 125/50/125; 8 440 руб.. 65/65/65; 7 029 руб.. 80/65/65; 8 320 руб.. 80/65/80; 9 460 руб.. 100/65/80; 9 604 руб.. 100/65/100; 9 747 руб.. 100/65/125; 10 102 руб.. 100/65/150; 10 531 руб... 125/65/80; 9 959 руб.. 125/65/125; 10 457 руб.. 150/65/150; 11 315 руб.. 80/80/80; 6 770 руб.. 100/80/80; 7 072 руб.. 100/80/100; 8 216 руб.. 125/80/100; 9 552 руб.. 125/80/125; 9 722 руб.. 150/80/80; 10 228 руб.. 150/80/150; 10 321 руб.. 100/100/100; 8 603 руб.. 125/100/125; 9 744 руб.. 150/100/150; 13 114 руб.. 150/150/150; 14 517 руб.. |
| --- | --- | --- |

Оборудование для расходомеров «ПИТЕРФЛОУ РС», поставляемое по заказу

| Наименование |  | Стоимость (без НДС) |
| --- | --- | --- |
|  | Адаптер Ethernet, подключение по LIN, двухканальный | 4 500 руб. |
|  | Адаптер RS-232 гальваноразвязка, подключение по LIN | 3 350 руб. |
|  | Гермоввод для подключения круглого кабеля 6-9мм | 50 руб. |
|  | Дополнительный комплект прокладок DN20 | 50 руб. |
|  | Дополнительный комплект прокладок DN32 | 50 руб. |
|  | Дополнительный комплект прокладок DN40 | 50 руб. |
|  | Дополнительный комплект прокладок DN50 | 100 руб. |
|  | Дополнительный комплект прокладок DN65 | 100 руб. |
|  | Дополнительный комплект прокладок DN80 | 100 руб. |
|  | Дополнительный комплект прокладок DN100 | 150 руб. |
|  | Дополнительный комплект прокладок DN150 | 200 руб. |

|  | Тепловычислители ТВ7 1) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подключаемые датчики |  |  | Питание в комплекте | Стоимость (без НДС) |
|  | расхода | температуры | давления |  |  |
| ТВ7-01 | 4 | 2 | - | Литиевая батарея С | 10 600 руб. |
|  |  |  |  | Сетевой источник питания + резервная батарея АА | 10 750 руб. |
| ТВ7-04.1 | 4 | 2 | 3 | Литиевая батарея С | 12 500 руб. |
|  |  |  |  | Сетевой источник питания + резервная батарея АА | 12 650 руб. |
| ТВ7-03 | 6 | 6 | - | Литиевая батарея С | 13 500 руб. |
|  |  |  |  | Сетевой источник питания + резервная батарея АА | 13 650 руб. |
| ТВ7-04 | 6 | 6 | 5 | Литиевая батарея С | 16 300 руб. |
|  |  |  |  | Сетевой источник питания + резервная батарея АА | 16 450 руб. |

1) Стоимость оформления паспорта теплосчетчика Т34 – 500 руб.

Оборудование для тепловычислителей ТВ7, поставляемое по заказу

| Наименование |  | Стоимость (без НДС) |
| --- | --- | --- |
|  | Сетевой источник питания вычислителей ТВ7 (U=12В, I=0,1A) | 700 руб. |
|  | Адаптер Ethernet 1) для ТВ7, требует питания вычислителя от сетевого источника питания | 3 400 руб. |
|  | Адаптер RS 485 1) для ТВ7, требует питания вычислителя от сетевого источника питания | 3 400 руб. |
|  | Резервная батарея АА (Ø=14мм, 2А*ч), используется совместно с сетевым источником питания | 350 руб. |
|  | Батарея С (Ø=26мм, 7А*ч), используется при отсутствии сетевого питания | 850 руб. |
|  | Батарея D (Ø=35мм, 19А*ч), используется для питания от вычислителя компактных ультразвуковых расходомеров | 1300 руб. |

1) В тепловычислителях выпуска до 2015 г. устанавливается только в заводских условиях.

Тепловычислители ТВ7 сертифицированы в составе теплосчетчиков Т34 с преобразователями расхода: – Питерфлоу РС, ПРЭМ, ЭМИР-ПРАМЕР-550, МастерФлоу; – АС-001, UFM 005, УРЖ2КМ, SONO 1500 CT, ULTRAHEAT; – ВЭПС, ВПС; – ВСТ, МТК / MNK / MTW Водоучет.

Электронный регистратор АДИ

| Исполнение |  | Назначение | Стоимость (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | АДИ 0-1 | Измерение и архивирование объемов воды и давления по 2 каналам. | 4 400 руб. |
|  | АДИ 1-0 | Адаптер токового выхода для расходомера «Питерфлоу РС», , подключение по LIN. | 4 400 руб |
|  | АДИ 1-1 | Адаптер токового выхода для расходомера «Питерфлоу РС», , подключение по LIN. Измерение и архивирование объемов воды и давления по 2 каналам. | 5 050 руб. |

Сервисные устройства

| Наименование |  | Стоимость (без НДС) |
| --- | --- | --- |
|  | Модем GSM IRZ терминал MC52 в комплекте с блоком питания, антенной, кабелем RS232 | 6 200 руб. |
|  | Модем GSM терминал Cinterion BGS2T-232 в комплекте с блоком питания, антенной, кабелем RS232 | 6 200 руб. |
|  | Пульт переноса данных USB-ППД для считывания архивов с тепловычислителя ТВ7 | 6 750 руб. |
|  | Планшетный компьютер с установленным ПО для считывания архивов с тепловычислителя ТВ7 | 6 750 руб. |

Оборудование для комплектации узлов учета тепловой энергии

Щиты узлов учета тепловой энергии ЩУУТЭ

| Наименование | Комплектация | Стоимость1) (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| ЩУУТЭ 2 | Щит пластиковый IP 54, 450х220х170 мм – 1 шт. Монтажная плита – 1 шт. Автомат однополюсный – 2 шт. Розетка с заземлением на DIN-рейку – 1 шт. DIN-рейка – 1 шт. Клемма - 9 шт. Клемма заземления – 1 шт. Фиксатор на DIN-рейку – 4 шт. Короб перфорированный 25х40 мм – 1 шт. | 4 400 руб. |
| ЩУУТЭ 1 | Щит металлический IP54, 500х400х150 мм – 1шт. Автомат однополюсный – 2 шт. Индикатор наличия питания в Щите – 1 шт. Розетка с заземлением на DIN-рейку – 1 шт. DIN-рейка – 1 шт. Клемма - 9 шт. Клемма заземления – 1 шт. Фиксатор на DIN-рейку – 4 шт. Короб перфорированный 25х40 мм – 1 шт. | 6 550 руб. |

1) Стоимость щитов учета тепловой энергии ЩУУТЭ  указана без учета стоимости тепловычислителя ТВ7 и блоков питания к расходомерам «Питерфлоу РС».

Преобразователи избыточного давления, 4-20мА и блоки питания к ним

|  | Наименование | Класс точности | Верхний предел измерения | Стоимость (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПДТВХ-1-02 | 0,5 | 1,0 МПа 1,6 МПа | 3 400 руб. |
|  | Коммуналец СДВ-И | 0,5 1,0 | 1,0 МПа 1,6 МПа | 2 600 руб.2) |
|  | ИД-И | 0,5 1,0 | 1,0 МПа 1,6 МПа | 3 300 руб. |
|  | Блок питания одноканальный 24 В для преобразователей давления |  |  | 1 400 руб. |
|  | Блок питания двухканальный 24 В для преобразователей давления |  |  | 1 850 руб. |
|  | Источник электропитания ИЭН6-120015 1) Выходное напряжение 12 В. |  |  | 700 руб. |

1) Для  датчиков давления ПДТВХ-1 с выходным током 4-20 мА и напряжением питания от 9В (в соответствии с рекомендациями к проектированию систем электропитания приборов ЗАО «ТЕРМОТРОНИК»).

2) Максимальная скидка 10%.

Термопреобразователи сопротивления

|  | Наименование | Монтажная длина, мм | Стоимость (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ТС-Б-Рt100, класс В, исполнение без штуцера, в комплекте с гильзами и бобышками | 60; 80; 100; 120 | От 1450 руб. |
|  | ТСП-Н-Рt100, класс В, исполнение без штуцера, в комплекте с гильзами и бобышками | 60; 80; 100; 120 | От 1 550 руб. |
|  | ТПТ-1, исполнение со штуцером М20х1,5 | 60; 80; 100; 120 | От 1 000 руб. |

Комплекты термопреобразователей сопротивления (подобранная пара)

|  | Наименование | Монтажная длина, мм | Стоимость (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КТС-Б-Рt100, класс В, исполнение без штуцера, в комплекте с гильзами и бобышками | 60; 80; 100; 120 | От 2 800 руб. |
|  | КТСП-Н-Рt100, класс В, исполнение без штуцера, в комплекте с гильзами и бобышками | 60; 80; 100; 120 | От 2 990 руб. |
|  | КТПТР-01, исполнение со штуцером М20х1,5 | 60; 80; 100; 120 | От 1 800 руб. |
|  | КТПТР-06, исполнение со штуцером М20х1,5 | 35, 45, 60, 80, 110, 140 | От 1 900 руб. |

| Гильзы защитные и бобышки для термопреобразователей |  | Стоимость (без НДС) |
| --- | --- | --- |
|  | Гильза защитная для термопреобразователя | От 550 руб. |
|  | Бобышка (прямая, косая) | От 150 руб. |

Промышленные счетчики воды 1)

Счетчики воды крыльчатые многоструйные магнитозащищенные
для учета объема холодной воды

| Тип счетчика |  | Ду, мм | Монтажная длина, мм (укороченный/стандарт) | Стоимость (без НДС)3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОХТА М 40 Х | 40 | 244/300 | 4 500 руб. |
|  | ОХТА М 50 Х | 50 | 278/300 | 5 700 руб. |
|  | ОХТА М 40 ХИ 2) | 40 | 244/300 | 4 990 руб. |
|  | ОХТА М 50 ХИ 2) | 50 | 278/300 | 6 200 руб. |

Счетчики воды крыльчатые многоструйные магнитозащищенные
для учета объема холодной и горячей воды

| Тип счетчика |  | Ду, мм | Монтажная длина, мм (укороченный/стандарт) | Стоимость (без НДС)3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОХТА М 50 У | 50 | 278/300 | 6 300 руб. |
|  | ОХТА М 40 УИ 2) | 40 | 244/300 | 5 700 руб. |
|  | ОХТА М 50 УИ 2) | 50 | 278/300 | 6 800 руб. |

1) Номинальное давление - 1 МПа. Материал корпуса – латунь ЛС59

2) С датчиком импульсов для дистанционного считывания показаний.

3) В стоимость водосчетчика входит стоимость комплекта монтажных частей.

Настоящий прайс-лист не является публичной офертой.