## Карта Заказа
[25 empty] | Qmax, м3/ч (дубляж2) | 6 | 12 | 18 | 30 | 45 | 72 | 120 | 180 | 280 | 630 | 1130 | 1700 | 3100
Город | [24 empty] | Qmax, м3/ч(дубляж) | 6 | 12 | 18 | 30 | 45 | 72 | 120 | 180 | 280 | 630 | 1130 | 1700 | 3100
Плательщик | [25 empty] | 6 | 12 | 18 | 30 | 45 | 72 | 120 | 180 | 280 | 630 | 1130 | 1700 | 3100
Получатель | [25 empty] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Почтовый адрес | [25 empty] | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
телефон, факс
КАРТА ЗАКАЗА
Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ
| Ду |  | Qmax, м3/ч | Qmax, м3/ч (дубляж) | Qmax, м3/ч (дубляж2) | Исполнение |  |  | Корпус | Индикация |  |  | Интерфейсы |  | Давление изм. среды |  | Электроды |  | Степень защиты |  | Питание, В | Класс | Режимы выходов
[23 empty] | F1 | F2
| 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | [21 empty] | Заполните строку, выбирая значения из выпадающих списков
[8 empty] | 7 | Металлический |  |  | 3 | [7 empty] | 11 |  |  | 0 | 0 | [20 empty] | ◄
| 15 | 15 | 6 | 6 | 6 | ГФ | фл. черн. сталь |  |  | L0 | нет | L0 | - | нет | 16 | 1,6 МПа | НЖ | нерж.сталь | IP65 |  | 12 | А |  |  |  | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300
| 20 | 20 | 12 | 12 | 12 | ГФ2 | фл. нерж. сталь |  |  | L2 | с индикацией | L2 | Т | токовый выход | 25 | 2,5 МПа | ТИ | титан | IP68 |  | 24 | А1 |  |  |  | ГФ | ГФ | ГФ | ГФ | ГФ | ГФ | ГФ | ГФ | ГФ | ГФ | ГФ | ГФ | ГФ
| 25 | 25 | 18 | 18 | 18 | ГС | Сэндвич |  |  | ИМИ | с индикацией + Bluetooth | ИМИ | R | RS-485 |  |  | ТА | тантал | ХВС |  |  | B1 |  |  |  | ГФ2 | ГФ2 | ГФ2 | ГФ2 | ГФ2 | ГФ2 | ГФ2 | ГФ2 | ГФ2 | ГФ2 | ГФ2 | ГФ2 | ГФ2
| 32 | 32 | 30 | 30 | 30 | [7 empty] | TR | токовый выход + RS-485 |  |  | ХА | хастеллой |  |  |  | C1 |  |  |  | ГС | ГС | ГС | ГС | ГС | ГС | ГС | ГС | ГС
| 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | [16 empty] | D
| 50 | 50 | 72 | 72 | 72 | [16 empty] | E
| 65 | 65 | 120 | 120 | 120
| 80 | 80 | 180 | 180 | 180
| 100 | 100 | 280 | 280 | 280 | [15 empty] | Реверсное исполнение |  |  | 0 | [7 empty] | 6 | 12 | 18 | 30 | 45 | 72 | 120 | 180 | 280 | 630 | 1130 | 1700 | 3100
| 150 | 150 | 630 | 630 | 630 | [15 empty] | Измерение прямого потока среды |  |  | 1 |  |  |  | ГФ | ГФ2 | ГС |  | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0
| 200 | 200 | 1130 | 1130 | 1130 | [15 empty] | Измерение обратного потока среды |  |  | 2 |  |  |  | 16 | 16 | 16 |  | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | ИМИ | ИМИ | ИМИ
| 250 | 250 | 1700 | 1700 | 1700 | [15 empty] | Индикатор ошибки измерений |  |  | 3 |  |  |  | 25 | 25 |  |  | ИМИ | ИМИ | ИМИ | ИМИ | ИМИ | ИМИ | ИМИ | ИМИ | ИМИ | ИМИ
| 300 | 300 | 3100 | 3100 | 3100 | [15 empty] | Компаратор порога чувствительности |  |  | 4
[21 empty] | Компаратор превышения порога |  |  | 5
[21 empty] | Компаратор занижения порога |  |  | 6 |  |  | IP65 | IP68 | ХВС
[6 empty] | *Индикация (L2) — совместима только с предыдущими версиями электронных плат блоков ПРЭМ (542; 1517) | [14 empty] | Компаратор порога по модулю |  |  | 7 |  |  | L0 | L0 | L0
[27 empty] | L2 |  | L2
[27 empty] | ИМИ |  | ИМИ
[27 empty] | L0 | L2 | ИМИ
[27 empty] | L0 | L2 | ИМИ | L0 | L2 |  | - | Т | R | T+R
[27 empty] | - | - | - | нет | есть |  | L0 | L0 | L0 | L0
[27 empty] | Т | Т | Т |  |  |  | L2 | L2
[27 empty] | R | R | R |  |  |  | ИМИ | ИМИ | ИМИ | ИМИ
[27 empty] | TR |  | TR
[27 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 8 | 7 |  | 9 | 10 | 11
[27 empty] | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |  | 16 | 16 | 25 |  | 12 | 12 | 24
[27 empty] | IP68 | IP68 | ХВС |  |  | 25 |  |  |  | 24
ХВС
[26 empty] | 6 | 12 | 18 | 30 | 45 | 72 | 120 | 180 | 280 | 630 | 1130 | 1700 | 3100
[26 empty] | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А
[26 empty] | А1 | А1 | А1 | А1 | А1 | А1 | А1 | А1 | А1 | А1 | А1 | А1 | А1
[26 empty] | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1
[26 empty] | C1 | C1 | C1 | C1 | C1 | C1 | C1 | C1 | C1 | C1 | C1 | C1 | C1
[26 empty] | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D
[26 empty] | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E