www.teplo-sila.com

Головной офис ООО «Завод Теплосила»: РБ, г. Минск, Логойский тракт, 22а, корпус 2, офис 702.

Структурное подразделение ООО «ПК Теплосила»: РФ, Московская обл., Красногорский р-н, п/о Путилково, БЦ "Гринвуд", стр. 9, Литера Б, 2 эт., пом. 74.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ: +375 (17) 396-89-16, +375 (29) 395-72-82 (РБ); +7 (903) 663-18-05 (РФ); techotdel@teplo-sila.com

____________________________________________________________________________________

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для подбора РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ «ПОСЛЕ СЕБЯ» (на пар)

Сведения о заказчике

| Заказчик | Наименование |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Адрес |  |  |  |  |  |
|  | Контактное лицо |  |  |  |  |  |
|  | Телефон |  | Факс |  | E-mail |  |
| Наименование объекта |  |  |  |  |  |  |

Исходные данные

| Количество, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРУЕМОЙ СРЕДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип пара |  |  | ☐ насыщенный |  |  |  | ☐ перегретый |  |
| Расход пара |  |  | максимальный |  | нормальный |  |  | минимальный |
| ☐ кг/ч | ☐ т/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура пара перед регулятором, оС (для перегретого пара) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Давление пара перед регулятором (изб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ МПа |  | ☐ атм |  | ☐ кгс/см2 |  |  |  |  |
| Давление пара после регулятора (изб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ МПа |  | ☐ атм |  | ☐ кгс/см2 |  |  |  |  |
| УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр трубопровода, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура окружающей среды, оС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтажный комплект (ответные фланцы, прокладки, болты, гайки) |  |  | ☐ да |  |  | ☐ нет |  |  |
| Примечание |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: регуляторы давления «после себя» с максимальной рабочей температурой до 220оС поставляются с 2 (двумя) импульсными трубками, охладителем импульса и кронштейном для его крепления к трубопроводу.