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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для подбора КЛАПАНА РЕГУЛИРУЮЩЕГО С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ (на жидкость)

Сведения о заказчике
	Заказчик
	Наименование
	

	
	Адрес
	

	
	Контактное лицо
	

	
	Телефон
	
	Факс
	
	E-mail
	

	Наименование объекта
	



Исходные данные
	Система, на которую устанавливается клапан
	☐  отопление
	☐  ГВС
	☐  вентиляция
	☐  технология
	☐  другое (указать) _________________

	Тип клапана
	☐  двухходовой
	☐  трехходовой

	Количество, шт.
	

	ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРУЕМОЙ СРЕДЫ

	Тип среды
	☐  вода
	☐  этиленгликоль ____ %
(указать концентрацию
от 1% до 65 %)
	☐  пропиленгликоль ____ %
(указать концентрацию
от 1% до 65 %)

	Расход среды
	максимальный
	нормальный
	минимальный

	☐  м3/ч
	☐  т/ч
	
	
	

	Температура среды перед клапаном, оС
	максимальная
	нормальная
	минимальная

	
	
	
	

	Давление среды перед клапаном (изб.)
	при макс. расходе
	при норм. расходе
	при мин. расходе

	☐ МПа
	☐ атм
	☐ кгс/см2
	
	
	

	Давление среды после клапана (изб.)
	при макс. расходе
	при норм. расходе
	при мин. расходе

	☐ МПа
	☐ атм
	☐ кгс/см2
	
	
	

	ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОПРИВОДА

	Терморегулирующий привод (без подключения к контроллеру)
	☐  да          ☐  нет

	Напряжение питания
	☐  230 В          ☐  =24 В

	Управляющий сигнал
	☐  3-х позиционный          ☐  аналоговый (0-20 мА, 0-10 В)

	Наличие датчика положения 0-20 мА (0-10 В)
	☐  да          ☐  нет

	Положение при отсутствии питания
	☐  закреплен          ☐  открыт          ☐  закрыт

	УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

	Диаметр трубопровода, мм
	

	Температура окружающей среды, оС
	

	Монтажный комплект (ответные фланцы, прокладки, болты, гайки)
	☐  да
	☐  нет

	Примечание
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