www.teplo-sila.com

Головной офис ООО «Завод Теплосила»: РБ, г. Минск, Логойский тракт, 22а, корпус 2, офис 702.

Структурное подразделение ООО «ПК Теплосила»: РФ, Московская обл., Красногорский р-н, п/о Путилково, БЦ "Гринвуд", стр. 9, Литера Б, 2 эт., пом. 74.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ: +375 (17) 396-89-16, +375 (29) 395-72-82 (РБ); +7 (903) 663-18-05 (РФ); techotdel@teplo-sila.com

____________________________________________________________________________________

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для подбора КЛАПАНА РЕГУЛИРУЮЩЕГО С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ (на жидкость)

Сведения о заказчике

| Заказчик | Наименование |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Адрес |  |  |  |  |  |
|  | Контактное лицо |  |  |  |  |  |
|  | Телефон |  | Факс |  | E-mail |  |
| Наименование объекта |  |  |  |  |  |  |

Исходные данные

| Система, на которую устанавливается клапан |  |  |  | ☐ отопление | ☐ ГВС |  | ☐ вентиляция |  | ☐ технология |  | ☐ другое (указать) _________________ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип клапана |  |  |  | ☐ двухходовой |  |  |  | ☐ трехходовой |  |  |  |
| Количество, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРУЕМОЙ СРЕДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип среды |  |  |  | ☐ вода | ☐ этиленгликоль ____ % (указать концентрацию от 1% до 65 %) |  |  |  | ☐ пропиленгликоль ____ % (указать концентрацию от 1% до 65 %) |  |  |
| Расход среды |  |  |  | максимальный |  | нормальный |  |  |  | минимальный |  |
| ☐ м3/ч |  | ☐ т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура среды перед клапаном, оС |  |  |  | максимальная |  | нормальная |  |  |  | минимальная |  |
| Давление среды перед клапаном (изб.) |  |  |  | при макс. расходе |  | при норм. расходе |  |  |  | при мин. расходе |  |
| ☐ МПа | ☐ атм |  | ☐ кгс/см2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Давление среды после клапана (изб.) |  |  |  | при макс. расходе |  | при норм. расходе |  |  |  | при мин. расходе |  |
| ☐ МПа | ☐ атм |  | ☐ кгс/см2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОПРИВОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Терморегулирующий привод (без подключения к контроллеру) |  |  |  | ☐ да ☐ нет |  |  |  |  |  |  |  |
| Напряжение питания |  |  |  | ☐ 230 В ☐ =24 В |  |  |  |  |  |  |  |
| Управляющий сигнал |  |  |  | ☐ 3-х позиционный ☐ аналоговый (0-20 мА, 0-10 В) |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие датчика положения 0-20 мА (0-10 В) |  |  |  | ☐ да ☐ нет |  |  |  |  |  |  |  |
| Положение при отсутствии питания |  |  |  | ☐ закреплен ☐ открыт ☐ закрыт |  |  |  |  |  |  |  |
| УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр трубопровода, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура окружающей среды, оС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтажный комплект (ответные фланцы, прокладки, болты, гайки) |  |  |  | ☐ да |  |  |  | ☐ нет |  |  |  |
| Примечание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |